Сведения о проведенных проверках в отношении МБОУ «НОШ № 63» проверяющими организациями в 2011 – 2012 учебном году

| Наименование органа, осуществляющего контроль | Тема контрольного мероприятия | Период проведения | Выявленные нарушения | Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области | Внеплановая проверка по эпидемическим показаниям | 05.03.2012-22.03.2012 | На момент проверки выявлено 3 детей 2 «а» класса, принятых в школу после перенесенного заболевания без справки от врача-педиатора (нарушение п.11.3 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.4.1, п.4.14.2 СП 3.1.1.1117-02) | Выявленные дети получили мед.справки в установленном порядке. Наблюдение 2 «а» и 2 «г» классов осуществлялось школьным врачом. Велся «Журнал осмотра контактных детей». «Контактные» дети, отсутствовавшие на момент обследования, направлены в поликлинику по месту жительства. |
| Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области | Внеплановая выездная проверка | 13.08.2012, 1 рабочий день | Нарушений не выявлено. Предписание №224-ОЛ от 23.03.2010 со сроком исполнения до 10.08.2012 исполнено. |  |
| УНД ГУ МЧС России по Кемеровской области ОПД Заводского р-на г.Кемерова | Внеплановая выездная проверка с целью контроля исполнения предписаний | 28.09.2012-25.10.2012 | Нарушений не выявлено. Ранее выявленные нарушения обязательных требований пожарной безопасности (предписание №281/1/207 от 10.08.2011) устранены. |  |
| Сибирское управление Ростехнадзора (энергонадзор) | Плановая проверка по организации безопасной эксплуатации и технического состояния Э.У. потребителя | 19.11.2012-21.11.2012 | 1.Назначение ответственного за электрохозяйство произведено без проверки знаний в Госэнергонадзоре. 2. Не представлен долгосрочный план технического перевооружения и реконструкции электроустановки. 3. Не составлении график проведения планово-предупредительных ремонтов электроустановок. 4. Отсутствует однолинейная схема электросоединений школы. 5. Не оформлен паспорт заземляющего устройства. 6. Отсутствует аварийное эвакуационное освещение по зданию, по ВРУ – освещение безопасности. 7. На дверях щитов ВРУ отсутствуют надписи, указывающие их диспетчерское наименование и надписи, указывающие назначение присоединений. |  |